## 招标清单封面（招标人用表）
成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购
招标工程量清单
招 标 人: |  | 成都城投置地集团有限公司
(单位盖章)
集采咨询人: |  | 成都国万科技有限公司
(单位盖章)
封-1

## 招标清单扉页（招标人用表）
成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购
招标工程量清单
招 标 人: |  | 成都城投置地集团有限公司 |  | 集采咨询人: | 成都国万科技有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (签字) |  |  |  |  | (签字)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 投标封面（投标人用表）
成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购
投 标 总 价
投 标 人:
(单位盖章)

## 投标扉页（投标人用表）
投 标 总 价
招 标 人: | 成都城投置地集团有限公司
工 程 名 称: | 成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购
模拟清单投标总价: | （小写） 元 | （大写）
投 标 人:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人:
(签字或盖章)
时 间:

## 编制说明
编制说明
1 | 本清单综合单价包含但不限于工作界面约定工作内容：包含与入户门供货及安装有关的包括但不限于制造、供货（含全套相关配件）、现场安装、各种辅材、门洞尺寸现场校核、调试、灌浆、填缝、塞缝、机械锁及电子锁具开孔、验收及维保等全套工序工作，运输、储存、二次搬运、成品保护、保护膜拆除、垃圾清理、各种措施费、规费与税金等所有费用。
2 | 未单独列项的费用，包括但不限于垂直运输、材料二次转运、场地使用费、停车费、赶工窝工夜间施工、冬雨季施工增加、二次深化设计、施工用水电接驳等，乙方为完成合同约定承包范围所需的所有费用均包含在投标总价中。
3 | 投标人在投标文件中应填写工程分项清单中的综合单价与合价。凡投标人没有填入单价与合价的项目或存在漏报价格，一律被视为此项费用已包括在工程清单其他项目的报价中或被视为免费提供此项服务，招标人将不再另行支付。
4 | 投标报价综合考虑在协议有效期内可能发生的原材料、人工、市场、运输等变化因素，在协议有效期内，原则上报价不调整。除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
5 | 结算办理时工程量根据设计图纸计算，所有工程量均为净量，请投标单位将工程量的相关损耗考虑在单价中。
6 | 清单编制说明及清单中注明“以下对应列内容不允许修改”的内容不允许投标人做任何修改，清单中注明“以下对应列内容由投标人填报完善”的内容由投标人填报完整。
7 | 报价人应考虑现场等实际情况(如：运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求，所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在总价之中。
8 | 投标方必须认真阅读招标方的技术要求，对于招标方指定的材料、设备及配件品牌及技术要求应在报价中考虑，在招标文件约定的品牌范围内的材料，结算时价格不予调整。
9 | 所有图纸、材料手册如未标明材料名称、品牌型号及规格的主材，在施工前均需发包人确认材料样板。
10 | 计价原则： 1）如单开门宽小于1050mm，则统一按照1050尺寸记取，不进行面积调差； 2）如高度介于2100＜H≤2200之间或2200＜H≤2300之间，则按照合同清单中高度较高产品对应的平方单价记取； 3）如单开门宽度大于1100mm或高度大于2300mm，且高度未超过2600mm，则最终价格=基准尺寸产品报价+增加尺寸平米单价（高度超过2600mm或单开宽度超过1100mm的单开门型为非标款式，需单独议价)； 4）如子母门宽度介于1200-1500mm或高度介于2300-2600mm，则最终价格=基准尺寸产品报价+增加尺寸平米单价（高度超过2600mm或宽度超过1500mm的子母门型为非标款式，需单独议价)。
11 | 本次招标清单中增值税税率统一执行13%。国家规定附加税（如城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）投标人综合考虑在不含税投标报价中，招标人不再另行支付，投标人一旦中标，后期不得以附加税不同为由索赔额外费用。
12 | 投标报价税价分离，以不含税价为准，若国家税率变动，含税价款按此业务纳税义务发生的时间分段做相应调整。例如：1、某入户门产品不含税金额10000元，增值税率按照13%计取，则含税价11300元；协议期间国家发布增值税调整政策，增值税率调减到12%，则含税价相应调整为11200元。
13 | 乙方在投标综合单价充分考虑人工材料市场价格变动因素，所有人工、材料价格（含水电费）结算时均不予调差。
14 | 模拟清单投标总价及投标单价均不得超过招标人公布的投标报价上限，若超过则投标文件将不予受理。
15 | 清单中投标单位填报的“产品描述/参数”内容的参数指标可按投标人实际产品情况填报，但不可负偏离《招标技术需求书》内容，只能正偏离，否则报价清单将被否决。
16 | 本次年度入户门集采招标要求投标人按清单要求填写《成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购 招标工程量清单》，投标人按照清单的产品名称等要求填写投标价格，清单设备的总报价作为投标报价填写到投标函中，报价表如果出现明显不平衡报价，招标人有权要求投标人调整，所有经招标人确定后的报价表都是年度入户门集采合作协议组成。
17 | 集采合作报价清单为固定单价，投标人应在集采清单中逐项填写综合单价； 投标人应完整填写所有模拟清单。投标人应根据模拟量清单描述，分别从《表四 集采报价清单-钢质门》《表五 集采报价清单-钢木门》《表六集采清单-选配表 》、《表七 集采清单-木质门套调差》中选择对应参数的设备单价，形成模拟清单投标报价。 模拟清单投标报价=∑（设备清单报价×模拟工程量）。
18 | 招标人对投标人的《表二 模拟清单明细表》《表三 模拟清单-选配表》中的投标报价与《表四 集采报价清单-钢质门》《表五 集采报价清单-钢木门》《表六集采清单-选配表 》、《表七 集采清单-木质门套调差》计算的价格一致性进行复核，如出现不一致时，将按照有利于招标人原则进行修正，投标人必须无条件接受，否则将按照否决投标处理，同时投标产品型号须与资格预审阶段拟投标型号保持一致，如出现不一致时，按照否决投标处理。
19 | 投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了报价清单中列明项目的数量情况的，招标人应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
20 | 模拟清单投标总价及投标单价均不得超过招标人公布的投标报价上限，否则其投标报价无效，作否决投标处理。集采报价清单当中的各项价格内容均需报价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。
21 | 模拟数量及模拟投标总价仅作为评标使用。
22 | 本说明不尽之处详见招标文件。

## 表一模拟清单汇总表
表一 模拟清单汇总表
序号 | 项目 | 投标报价（单位：元） |  |  | 备注
|  | 模拟清单-基准款 | 模拟清单-选配表 | 合计
1 | 成都城投置地（集团）有限公司2023年度开发项目入户门集中采购
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表二 模拟清单-基准款
表二 模拟清单-基准款 单位：元
序号 | 产品名称 | 门型 | 单位 | 税率 （%） | 产品尺寸 | 门扇表面效果 | 产品配置 | 款式照片 （花色改变不影响报价） | 数量 | 单价（含税） | 合价（含税）
以下对应列内容不允许修改 | [9 empty] | 以下对应列内容由投标人填报完善
一、钢制入户门
1 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 单开 | 樘 | 13 | 1100*2450mm | 砂纹转印 | 1、无防火要求的入户门防盗等级为乙级防盗门，门扇钢板厚度1.0mm；门框钢板厚度2.0mm； 2、有防火要求的入户门防火等级为乙级防火，板材厚度达到丙级防盗要求，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.8mm； 3、门扇厚度不小于50mm； 4、采用双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥ 80g/m 2）； 5、无防火要求的门扇内填充蜂窝纸，防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板。 6、1.5mm厚SUS 304不锈钢下沉包导角锁片； 7、包覆式pu或EPDM密封件，禁用塑胶材质密封件； 8、包含普通防火猫眼、门吸、SUS304不锈钢下框（1.5mm）； 9、其他要求详见技术质量标准。 |  | 438
2 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 单开 | 樘 | 13 | 1100*2400mm | 砂纹转印 |  |  | 474
3 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 单开 | 樘 | 13 | 1100*2300mm | 砂纹转印 |  |  | 1131
4 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 子母 | 樘 | 13 | 1250*2400mm | 砂纹转印 |  |  | 696
5 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 子母 | 樘 | 13 | 1300*2300mm | 砂纹转印 |  |  | 308
6 | 乙级防火-钢制入户门-平板门 | 子母 | 樘 | 13 | 1250*2300mm | 砂纹转印 |  |  | 1437
二、钢木复合门
7 | 乙级防火丙级防盗-钢木复合门-平板款 | 子母 | 樘 | 13 | 1250*2450mm | 科技木皮 | 1、无防火要求的入户门防盗等级为乙级防盗门，门扇钢板厚度1.0mm；门框钢板厚度2.0mm 2、有防火要求的入户门防火等级为乙级防火，板材厚度达到丙级防盗要求，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.8mm 3、门扇厚度不小于70mm 4、采用双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥ 80g/m 2） 5、无防火要求的门扇内填充发泡聚氨酯，防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板。 6、包含普通防火猫眼、门吸、SUS304不锈钢下框（1.5mm）。 7、其他要求详见技术质量标准 |  | 183
8 | 乙级防火丙级防盗-钢木复合门-木线条款 | 子母 | 樘 | 13 | 1250*2450mm | 科技木皮 |  |  | 183
合计： | [8 empty] | 4850
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表三 模拟清单-选配表
表三 模拟清单-选配表 单位：元
序号 | 功能 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 合价（含税） | 备注
以下对应列内容不允许修改 |  |  |  |  | 以下对应列内容由投标人填报完善
1 | 防火等级由乙级改为甲级增加的费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以门洞面积计算
2 | 防盗等级由丙级改为乙级增加的费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以门洞面积计算
3 | 防盗等级由丙级改为丁级调整的费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以门洞面积计算
4 | 如采用PVC覆膜代替表面的科技木皮，则可减少费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以pvc膜净使用量计算
5 | 如采用PVC覆膜代替表面的磨砂转印，则可增加费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以pvc膜净使用量计算
6 | 防盗门填充改为聚氨酯发泡或挤塑板 |  | 100 | m2 |  |  | 以门洞面积计算
7 | 门面增加装饰木线条 |  | 100 | m |  |  | 宽度4*10mm之内统一单价
8 | 门面增加T型铝合金装饰条 |  | 100 | m |  |  | 宽度5~10mm之内统一单价
9 | 门面增加U型不锈钢装饰板 |  | 100 | m |  |  | 宽度100-200mm之内统一价
10 | 不锈钢小猫眼 |  | 100 | 个 |  |  | 由普通防火猫眼升级为不锈钢猫眼，需增加的费用
11 | 防火猫眼 |  | 100 | 个
12 | sus304#不锈钢门吸 |  | 100 | 个
13 | sus304#不锈钢门档 |  | 100 | 个
14 | 门框灌浆(框外宽≤125mm) |  | 100 | 樘
15 | 对同类款式门型，2.45m-2.6m高门洞相比2.45m高门洞，综合单价增加的费用 |  | 100 | m2 |  |  | 以门洞面积计算
合计
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表四 集采报价清单-钢质门
表四 集采报价清单-钢质门 单位：元
1、标准门型
序号 | 产品 | 门型 | 防盗等级 | 防火等级 | 产品尺寸 (mm) | 单位 | 门扇表面效果 | 不含税综合单价（元） | 税率 | 含税综合单价（元） | 最高限价（含13%税） | 配置说明 | 门图样示意
含税合价
以下对应列内容不允许修改 | [7 empty] | 以下对应列内容由投标人填报完善 |  |  |  | 以下对应列内容不允许修改
1 | 钢制入户门-平板门 | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1667 | 1、无防火要求的入户门防盗等级为乙级防盗门，门扇钢板厚度1.0mm；门框钢板厚度2.0mm； 2、有防火要求的入户门防火等级为乙级防火，板材厚度达到丙级防盗要求，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.8mm； 3、门扇厚度不小于65mm，门扇表面效果为磨砂转印； 4、采用双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥ 80g/m 2）； 5、配相应标准的防火或防盗锁盒； 6、1.5mm厚SUS 304不锈钢下沉包导角锁片； 7、包覆式pu或EPDM密封件，禁用塑胶材质密封件； 8、包含普通防火猫眼、门吸、SUS304不锈钢下框（1.5mm）； 9、其他要求详见技术质量标准。
2 |  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2400 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1740
|  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2400 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1815
3 |  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2450 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1787
|  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2450 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1862
4 |  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1742
5 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1895
|  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1970
6 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2400 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1977
|  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2400 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 2052
7 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1300*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1971
8 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1300*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 2046
9 | 钢制入户门-平板门 | 单开 | 无 | 丙级 | 1100*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1617
10 |  | 单开 | 无 | 丙级 | 1100*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1692
11 |  | 子母 | 无 | 丙级 | 1250*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1830
12 |  | 子母 | 无 | 丙级 | 1250*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1912
13 | 钢制入户门-铣型门 | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1722
14 |  | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1797
15 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1950
16 |  | 子母 | 乙级 | 无 | 1250*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 2025
17 | 钢制入户门-铣型门 | 单开 | 无 | 丙级 | 1100*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1672
18 |  | 单开 | 无 | 丙级 | 1100*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1747
19 |  | 子母 | 无 | 丙级 | 1250*2300 | 樘 | 砂纹转印 |  | 13% |  | 1885
20 |  | 子母 | 无 | 丙级 | 1250*2300 | 樘 | PVC覆膜 |  | 13% |  | 1967
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表五 集采报价清单-钢木门
表五 集采报价清单-钢木门 单位：元
1、基准款门型报价（科技木皮饰面）
序号 | 产品 |  | 防盗等级 | 防火等级 | 产品尺寸 | 单位 | 不含税综合单价（元） | 税率 | 含税综合单价（元） | 最高限价（含13%税） | 配置说明 | 门图样示意
以下对应列内容不允许修改 | [6 empty] | 以下对应列内容由投标人填报完善 |  |  |  | 以下对应列内容不允许修改
1 | 钢木复合门-平板款 | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2523 | 1、无防火要求的入户门防盗等级为乙级防盗门，门扇钢板厚度1.0mm；门框钢板厚度2.0mm 2、有防火要求的入户门防火等级为乙级防火，板材厚度达到丙级防盗要求，门扇钢板厚度0.8mm，门框钢板厚度1.8mm 3、门扇厚度不小于70mm 4、采用双面镀锌钢板（镀锌层厚度≥ 80g/m 2） 5、无防火要求的门扇内填充发泡聚氨酯，防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板。 6、包含普通防火猫眼、门吸、SUS304不锈钢下框（1.5mm）。 7、其他要求详见技术质量标准
2 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3070
3 |  | 单开 | 丙级 | 乙级 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2581
|  | 子母 |  |  | 1250*2450 | 樘 |  | 13% |  | 3521
4 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3148
5 | 钢木复合门- 木线条款 | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2767
6 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3436
7 |  | 单开 | 丙级 | 乙级 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2822
8 |  | 子母 |  |  | 1250*2450 | 樘 |  | 13% |  | 4053
8 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3623
13 | 钢木复合门-不锈钢板款 | 单开 | 乙级 | 无 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2742
14 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3251
15 |  | 单开 | 丙级 | 乙级 | 1100*2300 | 樘 |  | 13% |  | 2798
16 |  | 子母 |  |  | 1250*2300 | 樘 |  | 13% |  | 3325
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表六 集采清单-选配表
表六 集采清单-选配表
序号 | 功能 | 单位 | 产品描述 | 不含税综合单价（元） | 税率 | 含税综合单价（元） | 最高限价（含13%税） | 备注
以下对应列内容不允许修改 |  |  |  | 以下对应列内容由投标人填报完善 |  |  | 以下对应列内容不允许修改 | 以下对应列内容由投标人填报完善
1 | 防火等级由乙级改为甲级增加的费用 | m2 |  |  | 13% |  | 30 | 以门洞面积计算
2 | 防盗等级由乙级改为甲级增加的费用 | m2 |  |  | 13% |  | 45 | 以门洞面积计算
3 | 防盗等级由乙级改为丙级调整的费用 | m2 |  |  | 13% |  | -20 | 以门洞面积计算
4 | 采用PVC覆膜代替表面的科技木皮，则调整费用 | m2 |  |  | 13% |  | -57 | 以pvc膜使用面积计算
5 | 如采用PVC覆膜代替表面的磨砂转印，则可增加费用 | m2 |  |  | 13% |  | 30 | 以pvc膜净使用量计算
6 | 防盗门填充改为聚氨酯发泡或挤塑板 | m2 |  |  | 13% |  | 30 | 以门洞面积计算
7 | 门面增加装饰木线条 | m |  |  | 13% |  | 15 | 宽度4*10mm之内统一单价
8 | 门面增加T型铝合金装饰条 | m |  |  | 13% |  | 18 | 宽度5~10mm之内统一单价
9 | 门面增加U型不锈钢装饰板 | m |  |  | 13% |  | 105 | 宽度100-200mm之内统一价
10 | 天然木皮调差 | m2 | 天然黑胡桃 |  | 13% |  | 65 | 以门洞面积计算，填报不同木皮价差±费用，木皮厚度标准为0.45mm
|  | m2 | 天然红橡 |  | 13% |  | 20
|  | m2 | 天然尼斯木 |  | 13% |  | 20
|  | m2 | 染色黑胡桃 |  | 13% |  | 160
|  | m2 | 染色尼斯 |  | 13% |  | 65
|  | m2 | 染色红橡 |  | 13% |  | 70
11 | 木饰面油漆调差 | m2 | 户外耐候漆 |  | 13% |  | 120 | 以门洞面积计算，根据不同环境需求填报油漆工艺±费用
|  | m2 | 水性漆 |  | 13% |  | 60
12 | 不锈钢小猫眼 | 个 |  |  | 13% |  | 29
13 | 防火猫眼 | 个 |  |  | 13% |  | 31
14 | sus304#不锈钢门吸 | 个 |  |  | 13% |  | 38
15 | sus304#不锈钢门档 | 个 |  |  | 13% |  | 35
16 | 门框灌浆(框外宽≤125mm) | 樘 |  |  | 13% |  | 57
17 | 门框价格 | 樘 | 单开门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门框占整樘门 %
|  | 樘 | 子母门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门框占整樘门 %
|  | 樘 | 双开门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门框占整樘门 %
18 | 门扇价格 | 扇 | 单开门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门扇占整樘门 %
|  | 扇 | 子母门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门扇占整樘门 %
|  | 扇 | 双开门 |  | 13% |  | 填写比例 | 门扇占整樘门 %
19 | 升降式防尘条 | m |  |  | 13% |  | 105 | 无下槛门选配项
20 | sus304不锈钢门槛（1.5mm） | 个 | 单开门 |  | 13% |  | 105
|  | 个 | 子母门 |  | 13% |  | 115
|  | 个 | 双开门 |  | 13% |  | 125
21 | sus304不锈钢门槛+钢制内衬（1.5mm304+1.5mm钢板） | 个 | 单开门 |  | 13% |  | 125
|  | 个 | 子母门 |  | 13% |  | 135
|  | 个 | 双开门 |  | 13% |  | 145
22 | sus304不锈钢铰链（3mm） | 个 |  |  | 13% |  | 35 | 已含基准款内
23 | 现场门框喷漆 | 框 |  |  | 13% |  | 75
24 | 现场门扇喷漆 | 扇 |  |  | 13% |  | 80
25 | 门扇二次拆装费 | 樘 | 单开门 |  | 13% |  | 90 | 纯门扇拆装
|  | 樘 | 子母门 |  | 13% |  | 130
|  | 樘 | 双开门 |  | 13% |  | 150
26 | 现场成品保护（选配） | 樘 | 边框（自地面起1.2m包覆木盒防撞） |  | 13% |  | 160 | 8mm密度板
|  | 樘 | 下槛（U型方槽遮盖） |  | 13% |  | 100
|  | 樘 | 无纺布袋+8mm防护棉 |  | 13% |  | 140 | 含项目LOGO印刷费用
27 | 现场拆装门扇 | 樘 | 单开门 |  | 13% |  | 150 | 只拆装门扇，包含二次成品保护
|  | 樘 | 子母门 |  | 13% |  | 50
|  | 樘 | 双开门 |  | 13% |  | 26
28 | 现场拆装门框 | 樘 | 单开门 |  | 13% |  | 32 | 只拆装门框，包含二次成品保护
|  | 樘 | 子母门 |  | 13% |  | 115
|  | 樘 | 双开门 |  | 13% |  | 150
29 | 对同类款式门型，2.45m-2.6m高门洞相比2.45m高门洞，综合单价增加的费用 | m2 | 非标定制增加费 |  | 13% |  | 125 | 以门洞面积计算
说明：以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表七 集采清单-木质门套调差
表七 集采清单-木质门套调差表
序号 | 门套宽度(mm) | 单位 | 说明 | 门套调差 |  |  | 最高限价（含13%税） | 备注
|  |  |  | 不含税综合单价（元） | 税率 | 含税综合单价（元）
1 | 门套宽度280mm | m | 按照门套长度调整(洞口尺寸)。 |  | 13% |  | 70 | 1.均为在基准尺寸基础上调整，正数表示上调，负数表示下调，0表示不做调整(示例：如产品门洞尺寸为1m*2.1m，调整单价为15元/m，则该樘门价格在其基准价基础上增加(1m+2.1m*2)*15元/m=78元。)； 2.选配件综合单价固定，不参与该调差。
2 | 门套宽度大于280mm小于等于320mm | m |  |  | 13% |  | 80
3 | 门套宽度大于320mm小于等于340mm | m |  |  | 13% |  | 85
4 | 门套宽度大于340mm小于等于360mm | m |  |  | 13% |  | 90
5 | 门套宽度大于360mm小于等于380mm | m |  |  | 13% |  | 95
备注：1、木质门套基准款报价及宽度上的调差(基准款为280mm以内)； 2、以上价格为含税价，其中增值税税率为13%。

## 表八 清单工作界面表
表八 清单工作界面表
主责单位：√；配合单位：○
序号 | 实施阶段 | 工作内容 | 相关单位
|  |  | 甲方 | 总包单位 | 入户门厂家
1 | 设计阶段 | 现场门洞尺寸测量 | - | ○ | √
2 |  | 入户门选型，色板、小样确认 | √ | - | √
3 |  | 深化图纸定稿 | √ | - | √
4 | 门体安装 | 安装前洞口尺寸二次复尺，确认是否跟设计洞口尺寸相符，若不符则需责任单位清理至满足要求 | - | √ | √
5 |  | 门框安装 | - | ○ | √
6 |  | 门扇安装 | - | - | √
7 |  | 成品保护 | - | - | √
8 | 交付及质保期服务 | 交付给业主前开荒保洁 | - | - | √
9 |  | 2年质保期内服务 | - | - | √