## 投标封面（投标人用表）
新川30亩住宅项目、新川17亩住宅项目新风系统采购项目
投 标 总 价
投 标 人:
(单位盖章)

## 汇总表
新川30亩住宅项目、新川17亩住宅项目新风系统采购项目报价汇总表
序号 | 项目名称 | 不含税价（元） | 税金（元） | 含税价（元） | 备注
1 | 新川30亩住宅项目新风系统采购
2 | 新川17亩住宅项目新风系统采购
合计

## 品牌要求
新川30亩住宅项目、新川17亩住宅项目新风系统采购项目 主要材料（设备）候选品牌推荐表
序号 | 材料（设备）名称 | 技术标准（规格、型号及特殊要求） | 品牌（参照或相当于） | 商标/LOGO | 厂家 | 备注
1 | 新风 | 规格综合 | 百朗 |  | 广东百朗新风系统有限公司
|  |  | 兰舍 |  | 上海兰舍空气技术有限公司
|  |  | 松下 |  | 松下电器（中国）有限公司
会签栏： ； 设计管理部： 工程部： ； 合同管理部： 市场营销部： ；

## 界面划分
新风系统界面划分表
序号 | 类别 | 招标范围 | 供货单位 | 专业分包单位 | 备注
1 | 新风系统 | 供货+安装 | 现场测量及深化设计：负责测量现场尺寸，深化图纸。在精装实施阶段，需配合设计单位进行相关品类专项深化设计并提交专项深化设计图。 供货及安装：负责新风系统的生产、包装、运输、供货、卸货、二次搬运、安装、调试。负责配合弱电单位进行户内智能化调试安装。负责新风全系统至新风风口（含）的供货及安装； 成品保护：负责新风系统的成品保护措施，完工后由业主组织相关单位进行验收，并由专业分包单位负责接收和保管。 售后服务：负责产品售后服务。 | 现场配合：负责提供现场工作面，装饰面预留空洞。 成品保护：负责对供货单位移交后的新风系统进行保护、看管。 | 结构预留孔洞由总承包单位负责

## 30亩（编制说明）
新川30亩住宅项目新风系统采购项目
招标工程量清单编制说明
一、采购概况
1.1采购名称：新川30亩住宅项目新风系统采购
1.2项目概况：该项目位于高新区中和街道龙灯山社区11组，占地面积约30亩，总建筑面积约7.75万平方米，其中地上建筑面积约5.64万平方米，地下建筑面积约2.11万平方米。包括项目范围内的新风系统采购。
二、材料（设备）采购范围及编制依据
2.1 本次新风系统采购范围包括：精装修工程的新风系统：
2.1.1 新风系统
具体详见招标工程量清单。
2.2 招标工程量清单编制依据
2.2.1 相关施工图、技术要求；
2.2.2 新风系统界面划分表；
2.2.3 主要材料设备品牌要求；
2.2.4 其他相关资料。
三、投标报价注意事项
3.1 本次材料（设备）采购招标采用工程量清单综合单价法报价。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价；
3.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以技术要求和现行相关规范为准；
3.3 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量最终按业主的审计程序的审计结果为准。如本次工程量清单有漏项或与投标人计算工程量有误差，均以招标人提供的工程量清单为准；
3.4 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价；
3.5 工程量清单中的每一个项目, 投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中,承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付；
3.6 在合同履行过程中，无论任何原因引起的实际采购工程量与工程量清单中的工程量的减少或增加比例为多少，中标人的中标不含税综合单价均不调整；
3.7 投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝；
3.8 工程量清单的金额均以“ 人民币（元）” 表示，综合单价、合价以及总价均保留到小数点后两位，投标总价的大写金额和小写金额应一致。
3.9 投标报价说明
3.9.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的材料（设备）采购的全部清单内容的价格体现。包括工程量清单、税金等完成本采购项目及保修期所需的一切费用及风险金；
3.9.2 不含税综合单价应包括原材料采购、深化设计、样板试制及样品费、开模费、生产加工制造费、包装费、知识产权费、工业产权费、保险费、管理费、规费、利润、检验检测费、装货费、运输费、运输过程中的成品保护、运输损耗、保险、下车卸货、搬运、堆码、免费安装调试（若有）及相关技术服务、保修服务、售后服务，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训费用。不含税综合单价已综合考虑在合同有效期内的材料、设备、机械、人工等市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整；
3.9.3 暂列金额：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于采购合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料（设备）的采购。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额计入投标报价中；
3.9.4 税金：本次材料（设备）采购增值税税率按13%计取，取费基数为税前不含税合价。结算时，若政策文件调整按照新文件内容执行，投标人必须提供增值税专用发票。
四、变更
合同履行过程中，若新增材料（设备）且工程量清单无适用的综合单价，由招标人通过认质核价确定相应材料（设备）价格，认质核价确定的材料（设备）价格作为结算依据。采用认质核价的材料（设备）价格不随报价比例浮动。若合同履行期间，招标人相关管理办法等发生调整，则按调整后的执行。
五、其他需说明问题
5.1 投标人须配合本项目的施工进度和施工要求，且不得因此收取额外的配合费用；
5.2投标人的临时用水用电从总承包单位指定接驳点到使用位置均由中标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，并包含在报价中。投标人应在投标报价中综合考虑现场临时用水、用电条件的不足导致的施工时可能增加的相关费用，中标后不作调整(招标文件及合同另有约定除外)。投标人应按相关要求装表计量，线路损耗等相关费用由投标人在投标报价中综合考虑；
5.2 所有材料（设备）的颜色和花纹均须满足招标人要求，投标人在投标报价中已综合考虑，不得因颜色和花纹变化调整价格；
5.3 投标人在材料（设备）生产、下单前应当制作专项深化设计方案，深化设计方案经招标人同意后进行打样，经招标人定样后方可生产。打样费用（包含反复打样、拆改费用）由投标人综合考虑在投标报价中；
5.4 本次材料（设备）采购中，新风系统由中标人免费安装，具体工作内容及界面划分见附件《新风系统界面划分表》；
5.5 由中标人负责安装的材料（设备），其二次搬运、垂直运输费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付；
5.6 中标人在合同履行过程中产生的建筑垃圾由中标人自行清运出场地，其费用综合考虑在投标报价中；
5.7《主要材料（设备）品牌推荐表》所列品牌为推荐品牌，中标人可选定表中品牌进行采购，也可推荐使用表中所列品牌的同档次的其他品牌，以上两种情况，中标人在实施采购前均必须报招标人、监理人同意后方可进行采购，结算时不含税综合单价均不调整；
六、招标控制价
（30亩及17亩合计）本次采购招标控制价1913111.31元（含税及暂列金）。

## 30亩汇总表
新川30亩住宅项目新风系统采购项目报价汇总表
序号 | 材料（设备） | 不含税合价（元） | 税金 （税率13%）（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 新风系统 | 0 | 0 | 0
2 | 暂列金额 | 35712.39 | 4642.61 | 40355 | 按给定金额填报
总计

## 新风
新风系统采购及安装采购招标清单
序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税小计（元） | 备注
1 | A户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 255 |  | 0
2 | B1户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 64 |  | 0
3 | B2户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 32 |  | 0
4 | B3户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 32 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 17亩（编制说明）
新川17亩住宅项目新风系统采购项目
招标工程量清单编制说明
一、采购概况
1.1采购名称：新川17亩住宅项目新风系统采购
1.2项目概况：该项目位于高新区中和街道观东社区2组（原观东村3社）、3组（原观东村4社），占地面积约17亩，总建筑面积约4.4万平方米，其中地上建筑面积约3.16万平方米，地下建筑面积约1.24万平方米。包括项目范围内的新风系统采购。
二、材料（设备）采购范围及编制依据
2.1 本次新风系统采购范围包括：精装修工程的新风系统：
2.1.1 新风系统
具体详见招标工程量清单。
2.2 招标工程量清单编制依据
2.2.1 相关施工图、技术要求；
2.2.2 新风系统界面划分表；
2.2.3 主要材料设备品牌要求；
2.2.4 其他相关资料。
三、投标报价注意事项
3.1 本次材料（设备）采购招标采用工程量清单综合单价法报价。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价；
3.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以技术要求和现行相关规范为准；
3.3 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量最终按业主的审计程序的审计结果为准。如本次工程量清单有漏项或与投标人计算工程量有误差，均以招标人提供的工程量清单为准；
3.4 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价；
3.5 工程量清单中的每一个项目, 投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中,承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付；
3.6 在合同履行过程中，无论任何原因引起的实际采购工程量与工程量清单中的工程量的减少或增加比例为多少，中标人的中标不含税综合单价均不调整；
3.7 投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝；
3.8 工程量清单的金额均以“ 人民币（元）” 表示，综合单价、合价以及总价均保留到小数点后两位，投标总价的大写金额和小写金额应一致。
3.9 投标报价说明
3.9.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的材料（设备）采购的全部清单内容的价格体现。包括工程量清单、税金等完成本采购项目及保修期所需的一切费用及风险金；
3.9.2 不含税综合单价应包括原材料采购、深化设计、样板试制及样品费、开模费、生产加工制造费、包装费、知识产权费、工业产权费、保险费、管理费、规费、利润、检验检测费、装货费、运输费、运输过程中的成品保护、运输损耗、保险、下车卸货、搬运、堆码、免费安装调试（若有）及相关技术服务、保修服务、售后服务，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训费用。不含税综合单价已综合考虑在合同有效期内的材料、设备、机械、人工等市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整；
3.9.3 暂列金额：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于采购合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料（设备）的采购。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额计入投标报价中；
3.9.4 税金：本次材料（设备）采购增值税税率按13%计取，取费基数为税前不含税合价。结算时，若政策文件调整按照新文件内容执行，投标人必须提供增值税专用发票。
四、变更
合同履行过程中，若新增材料（设备）且工程量清单无适用的综合单价，由招标人通过认质核价确定相应材料（设备）价格，认质核价确定的材料（设备）价格作为结算依据。采用认质核价的材料（设备）价格不随报价比例浮动。若合同履行期间，招标人相关管理办法等发生调整，则按调整后的执行。
五、其他需说明问题
5.1 投标人须配合本项目的施工进度和施工要求，且不得因此收取额外的配合费用；
5.2投标人的临时用水用电从总承包单位指定接驳点到使用位置均由中标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，并包含在报价中。投标人应在投标报价中综合考虑现场临时用水、用电条件的不足导致的施工时可能增加的相关费用，中标后不作调整(招标文件及合同另有约定除外)。投标人应按相关要求装表计量，线路损耗等相关费用由投标人在投标报价中综合考虑；
5.2 所有材料（设备）的颜色和花纹均须满足招标人要求，投标人在投标报价中已综合考虑，不得因颜色和花纹变化调整价格；
5.3 投标人在材料（设备）生产、下单前应当制作专项深化设计方案，深化设计方案经招标人同意后进行打样，经招标人定样后方可生产。打样费用（包含反复打样、拆改费用）由投标人综合考虑在投标报价中；
5.4 本次材料（设备）采购中，新风系统由中标人免费安装，具体工作内容及界面划分见附件《新风系统界面划分表》；
5.5 由中标人负责安装的材料（设备），其二次搬运、垂直运输费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付；
5.6 中标人在合同履行过程中产生的建筑垃圾由中标人自行清运出场地，其费用综合考虑在投标报价中；
5.7《主要材料（设备）品牌推荐表》所列品牌为推荐品牌，中标人可选定表中品牌进行采购，也可推荐使用表中所列品牌的同档次的其他品牌，以上两种情况，中标人在实施采购前均必须报招标人、监理人同意后方可进行采购，结算时不含税综合单价均不调整；
六、招标控制价
（30亩及17亩合计）本次采购招标控制价1913111.31元（含税及暂列金）。

## 17亩汇总表
新川17亩住宅项目新风系统采购项目报价汇总表
序号 | 材料（设备） | 不含税合价（元） | 税金 （税率13%）（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 新风系统 | 0 | 0 | 0
2 | 暂列金额 | 20562.83 | 2673.17 | 23236 | 按给定金额填报
总计

## 新风 (2)
新风系统采购及安装采购招标清单
序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税小计（元） | 备注
1 | A户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 157 |  | 0
2 | B1户型（350m3/h） | 1.风机：一体式正压除霾风机（风量：350m3/h），镀锌钢板，一次性过滤效率≥98% 2.含风管软接、硬聚氯乙烯风管及管件、室内风口（样式由招标人选型确认）、出墙新风口、消音软管、设备减震材料、支架除锈刷油，满足设计图纸要求 3.含设备、材料采购、检查接线及调试 4.含设备、材料到场后的全部服务工作，满足使用及交付条件 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及施工图要求、满足规范、合同及甲方要求 | 户 | 64 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0