## 投标总价封面
| 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购 |  | 工程
投标总价
投 标 人:
(单位盖章)
封-3

## 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人: | 成都国万科技服务有限公司
工 程 名 称: | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购
投标总价(小写): | 元
(大写):
投 标 人:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
时 间:
扉-3

## 清单说明
总 说 明
工程名称： | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购
一、工程概况 1.1 本工程为陆肖站TOD综合开发项目D5地块，净用地面积为23520.75平方米，总建筑面积97656.63平方米，地上建筑面积68176.61平方米，地下建筑面积29480.02平方米，由7栋高层住宅、地下室、门卫室、入口大堂等组成。建筑高度约79米，地上23层，地下2层（局部1层）。本标段为甲供材料、设备采购标段，包含248户型77套（含1套工艺样板，1套展示样板，1套交付样板），288二类户型52套（含1套展示样板，1套交付样板），288一类户型88套，369户型13套。 二、招标控制价编制范围及依据 2.1 工程承包范围及工程内容等： 2.1.1工程承包范围：高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购标段，具体详见招标人发出的招标工程量清单。 2.1.2工程内容：包含但不限于甲供材料及设备的深化设计、制作、运输、安装、验收等。 2.1.3投标人必须按经招标人审核后的深化施工图组织施工，完成全部工程内容及场地清理、建筑垃圾外运等。 2.1.4投标人确保安全施工及负责项目移交之前的成品保护。 2.2 工程量清单编制依据： 2.2.1建设单位提供的相关文件、资料、函件及其他相关要求等； 2.2.2招标人提供的招标文件、甲供材选型资料； 2.2.3国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集； 2.2.4陆肖TOD项目D5地块精装修工程主要材料品牌备选表； 2.2.5陆肖TOD项目D5地块户内精装修平立面施工图； 2.2.6 陆肖TOD项目D5地块智能家居设备清单和平面示意图、空调设备配置表； 2.2.7 施工现场实际情况及常规施工方案； 三、投标报价注意事项 3.1供应方式为“供货”的清单项目全费用综合单价（不含税）包括材料费、深化设计费、制作费、包装费、运输费、管理费、利润、风险费等所有费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、售后服务等费用。
3.2供应方式为“供货+安装”的清单项目全费用综合单价（不含税）包括人工费、材料费、机械费、深化设计费、制作费、包装费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、成品保护费、管理费、利润、风险费等所有费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、售后服务等费用。 3.3本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 3.4投标人应当考虑本项目甲供材料及设备安装时发生的水电费用、临时设施、其他设施发生的费用，包含在每个清单子目的单价及合价中。 3.5投标人应当对满足安装需要搭设的临时设施、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场；投标人设备、材料的的外包装拆除后遗留的建筑垃圾及包装材料应当自行清运出施工场地，不得遗留在施工现场，并满足相关主管政府部门要求。 3.6供应方式为“供货+安装”的加工材料及设备由于二次运输及安装产生的措施费用投标人综合考虑到报价中，无论何种情况不再另行计取费用。 3.7投标人在安装过程中应充分注意原建筑及成品的保护，若安装过程中造成的损坏由投标人自行承担并恢复，不再另行计取费用。 3.8检测费：按国家或行业规定应完成的第三方检测及自检，均由投标人承担相关费用，并在投标报价中综合考虑，中标后不再另行支付。 3.9招标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸描述为准，填报投标报价的全费用综合单价（不含税）。 3.10招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 3.11招标人保留取消招标工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利的权利。投标人须充分考虑此风险，无论结算工程量增减多少，投标人不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。 3.13报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 3.14投标人投标总价应是所有清单项目报价的汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。 3.15招标工程量清单中的图片仅为效果图，中标人可在基本不改变设计参数及效果的前提下进行深化设计，经招标人审核通过后方可实施，由于深化设计引起的局部规格及样式调整所增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不予调整。 3.16投标人需根据招标工程量清单及设计图纸的要求，对招标工程量清单中投标产品描述/参数一列按所列的要求结合自身投标报价情况进行填报，中标后不予调整。 3.17若投标人工程量清单与计价表中相同清单项目的不含税全费用综合单价不一致，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价进行确定。
3.18招标人保留调整甲供材品类及选型的权利，投标人须充分考虑此风险，不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。 3.19销项增值税税率中投标人根据公司纳税形式自行填报，投标总价按不含税总价+销项增值税税率进行填报，结算时销项增值税税率按照投标人填报的销项增值税税率进行结算。一般纳税人税率按法定征收税率13%计算，小规模纳税人税率按法定征收税率3%计算。 在合同履行过程中结算价具体按以下处理: (1)若国家政策导致税率变化，不含税金额不变，税率按国家规定执行，据此对原中选价(含税价，后同)进行调整和结算； (2)若中选人为小规模纳税人，结算时由小规模纳税人变更为一般纳税人，本项目含税中选价不变，不受中选人由小规模纳税人变更为一般纳税人的影响，双方结算时仍按原含税结算价进行支付，不含税价以国家现行规定为准计算。 四、最终结算的组成 本工程最终结算总价=∑清单工程量*中标全费用综合单价（不含税）*(1+税率）。 五、投标人在封面和扉页填写投标报价相关信息，投标产品相关信息及报价在各单位工程中填报，汇总表中链接各单位工程报价明细。

## 投标汇总表
造价汇总表
工程名称： | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购 |  | 单位：元
序号 | 部位 | 投标报价 | 备注
一 | 甲供材料、设备采购
（一） | 248户型
1 | 空调
（二） | 288一类户型
1 | 空调
（三） | 288二类户型
1 | 空调（交付）
2 | 空调（展示）
（四） | 369户型
1 | 空调
不含税金总价
二 | 税金
合计
备注： 1、税金=一*税率 2、不含税总价=一 3、合计=一+二

## 248户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段248户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量6.3kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 152 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量6.3kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
3 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
4 | 长辈房 | 室内机-2 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
5 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
6 | 儿童房 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
7 | 儿童房B | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
8 | 主卧室+鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
10 | 户内 | 室外机 容量24.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室外机 容量24.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
11 | 户内 | 室外机 容量15.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室外机 容量15.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
12 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 152 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
合计

## 288一类户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段288一类户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量10kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 176 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量10kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
3 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
4 | 长辈房 | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
5 | 客房C | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
6 | 儿童房A | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
7 | 主卧 | 室内机-2 额定冷量5.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
8 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
10 | 儿童房B | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
11 | 户内 | 室外机 容量28kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室外机 容量28kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
12 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
13 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 176 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
合计

## 288二类户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段288二类户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调（交付）
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
3 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 102 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
4 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
5 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
6 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
7 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
8 | 主卧+过厅 | 室内机-2 额定冷量6.3kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量6.3kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
9 | 卧室C | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
10 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量1.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量1.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
11 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
12 | 户内 | 室外机 容量30.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室外机 容量30.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
13 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
14 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 102 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
（二） |  | 空调（展示）
15 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
16 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
17 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 2 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
18 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
19 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
20 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
21 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
22 | 主卧+起居室 | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 2 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
23 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
24 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
25 | 户内 | 室外机 容量30.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室外机 容量30.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
26 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
27 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 2 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
合计

## 369户型甲供材表 -清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段369户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调
1 | 客厅+餐厅+西厨+景观阳台 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 26 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
2 |  | 室内机-1 额定冷量8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
3 | 玄关+过道 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
4 | 中厨 | 室内机-3 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-3 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
5 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
6 | 主卧+鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
7 |  | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
8 | 箱包间 | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
10 | 书房 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
11 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
12 | 卧室C | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
13 | 家政间 | 室内机-1 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
14 | 保姆房 | 室内机-1 额定冷量1.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量1.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
15 | 户内 | 室外机 容量24.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室外机 容量24.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
16 | 户内 | 室外机 容量33.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室外机 容量33.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
17 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 26 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算
合计