## 招标控制价封面
| 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购 |  | 工程
招标控制价
招 标 人: |  | 成都国万科技服务有限公司
(单位盖章)
封-3

## 招标控制价扉页
招 标 控 制 价
招 标 人: | 成都国万科技服务有限公司
工 程 名 称: | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购
招标控制价(小写): | 19210002.83元
(大写): | 19210002.83
扉-3

## 清单说明
总 说 明
工程名称： | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购
一、工程概况 1.1 本工程为陆肖站TOD综合开发项目D5地块，净用地面积为23520.75平方米，总建筑面积97656.63平方米，地上建筑面积68176.61平方米，地下建筑面积29480.02平方米，由7栋高层住宅、地下室、门卫室、入口大堂等组成。建筑高度约79米，地上23层，地下2层（局部1层）。本标段为甲供材料、设备采购标段，包含248户型77套（含1套工艺样板，1套展示样板，1套交付样板），288二类户型52套（含1套展示样板，1套交付样板），288一类户型88套，369户型13套。 二、招标控制价编制范围及依据 2.1 工程承包范围及工程内容等： 2.1.1工程承包范围：高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购标段，具体详见招标人发出的招标工程量清单。 2.1.2工程内容：包含但不限于甲供材料及设备的深化设计、制作、运输、安装、验收等。 2.1.3投标人必须按经招标人审核后的深化施工图组织施工，完成全部工程内容及场地清理、建筑垃圾外运等。 2.1.4投标人确保安全施工及负责项目移交之前的成品保护。 2.2 工程量清单编制依据： 2.2.1建设单位提供的相关文件、资料、函件及其他相关要求等； 2.2.2招标人提供的招标文件、甲供材选型资料； 2.2.3国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集； 2.2.4陆肖TOD项目D5地块精装修工程主要材料品牌备选表； 2.2.5陆肖TOD项目D5地块户内精装修平立面施工图； 2.2.6 陆肖TOD项目D5地块智能家居设备清单和平面示意图、空调设备配置表； 2.2.7施工现场实际情况及常规施工方案； 三、其他说明 3.1供应方式为“供货”的清单项目全费用综合单价（不含税）包括材料费、深化设计费、制作费、包装费、运输费、管理费、利润、风险费等所有费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、售后服务等费用。 3.2供应方式为“供货+安装”的清单项目全费用综合单价（不含税）包括人工费、材料费、机械费、深化设计费、制作费、包装费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、成品保护费、管理费、利润、风险费等所有费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、售后服务等费用。

## 投标汇总表
造价汇总表
工程名称： | 高新区中和街道双龙社区GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目空调采购 |  | 单位：元
序号 | 部位 | 招标控制价 | 备注
一 | 甲供材料、设备采购 | 17000002.5
（一） | 248户型 | 4974709.2
1 | 空调 | 4974709.2
（二） | 288一类户型 | 6645672
1 | 空调 | 6645672
（三） | 288二类户型 | 4118433.06
1 | 空调（交付） | 4039225.5
2 | 空调（展示） | 79207.56
（四） | 369户型 | 1261188.24
1 | 空调 | 1261188.24
不含税金总价 |  | 17000002.5
二 | 税金 | 2210000.325
合计 |  | 19210002.825
备注： 1、税金=一*税率 2、不含税总价=一 3、合计=一+二

## 248户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段248户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调 | [10 empty] | 4974709.2
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3681.51 | 279794.76
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量6.3kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 152 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量6.3kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3646.18 | 554219.36
3 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3306.99 | 251331.24
4 | 长辈房 | 室内机-2 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3674.44 | 279257.44
5 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3250.47 | 247035.72
6 | 儿童房 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 264757.4
7 | 儿童房B | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3554.32 | 270128.32
8 | 主卧室+鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3985.35 | 302886.6
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3172.74 | 241128.24
10 | 户内 | 室外机 容量24.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室外机 容量24.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 17919.97 | 1361917.72
11 | 户内 | 室外机 容量15.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 76 | 台 | 1.名称：室外机 容量15.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 11454.36 | 870531.36
12 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 152 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 340.27 | 51721.04
合计 | [12 empty] | 4974709.2

## 288一类户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段288一类户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调 | [10 empty] | 6645672
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量10kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 176 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量10kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 4684.92 | 824545.92
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3681.51 | 323972.88
3 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3306.99 | 291015.12
4 | 长辈房 | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3554.32 | 312780.16
5 | 客房C | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3639.11 | 320241.68
6 | 儿童房A | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3554.32 | 312780.16
7 | 主卧 | 室内机-2 额定冷量5.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3829.89 | 337030.32
8 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 306561.2
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3123.27 | 274847.76
10 | 儿童房B | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3596.7 | 316509.6
11 | 户内 | 室外机 容量28kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室外机 容量28kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 21424.82 | 1885384.16
12 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 88 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 12274.04 | 1080115.52
13 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 176 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 340.27 | 59887.52
合计 | [12 empty] | 6645672

## 288二类户型甲供材表-清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段288二类户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调（交付） | [10 empty] | 4039225.5
1 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3681.51 | 187757.01
2 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3342.33 | 170458.83
3 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 102 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 4437.59 | 452634.18
4 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3306.99 | 168656.49
5 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3250.47 | 165773.97
6 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 177666.15
7 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3596.7 | 183431.7
8 | 主卧+过厅 | 室内机-2 额定冷量6.3kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量6.3kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3907.63 | 199289.13
9 | 卧室C | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3639.11 | 185594.61
10 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量1.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量1.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3398.86 | 173341.86
11 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3172.74 | 161809.74
12 | 户内 | 室外机 容量30.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室外机 容量30.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 22590.75 | 1152128.25
13 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 51 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 12274.04 | 625976.04
14 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 102 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 340.27 | 34707.54
（二） |  | 空调（展示） | [10 empty] | 79207.56
15 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量7.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量7.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3681.51 | 3681.51
16 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3342.33 | 3342.33
17 | 客厅+餐厅+西厨+玄关 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 2 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 4437.59 | 8875.18
18 | 中厨 | 室内机-2 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3306.99 | 3306.99
19 | 多功能区 | 室内机-1 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3250.47 | 3250.47
20 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 3483.65
21 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量3.6kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.6kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3596.7 | 3596.7
22 | 主卧+起居室 | 室内机-2 额定冷量4kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 2 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3639.11 | 7278.22
23 | 鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3674.44 | 3674.44
24 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3172.74 | 3172.74
25 | 户内 | 室外机 容量30.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室外机 容量30.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 22590.75 | 22590.75
26 | 户内 | 室外机 容量18kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 1 | 台 | 1.名称：室外机 容量18kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 12274.04 | 12274.04
27 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 2 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 340.27 | 680.54
合计 | [12 empty] | 4118433.06

## 369户型甲供材表 -清单
高新区中和街道双龙社区 GX2019-22（05/071）商服、城镇住宅项目地块二项目甲供材料、设备采购标段369户型甲供材料设备明细表
序号 | 使用位置 | 名称 | 规格参数图片1 | 规格参数图片2 | 规格参数图片3 | 品牌 | 供应方式 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 全费用综合单价（不含税） （元/单位） | 全费用合价 （不含税） （元/单位） | 备注
（一） |  | 空调 | [10 empty] | 1261188.24
1 | 客厅+餐厅+西厨+景观阳台 | 室内机-1 额定冷量9kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 26 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量9kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 4437.59 | 115377.34
2 |  | 室内机-1 额定冷量8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 4282.13 | 55667.69
3 | 玄关+过道 | 室内机-1 额定冷量4.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量4.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3342.33 | 43450.29
4 | 中厨 | 室内机-3 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-3 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3427.13 | 44552.69
5 | 卧室A | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3752.17 | 48778.21
6 | 主卧+鞋帽间 | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3752.17 | 48778.21
7 |  | 室内机-2 额定冷量5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3752.17 | 48778.21
8 | 箱包间 | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3554.32 | 46206.16
9 | 主卫 | 室内机-1 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3172.74 | 41245.62
10 | 书房 | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 45287.45
11 | 卧室B | 室内机-2 额定冷量3.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量3.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3554.32 | 46206.16
12 | 卧室C | 室内机-2 额定冷量2.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-2 额定冷量2.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3483.65 | 45287.45
13 | 家政间 | 室内机-1 额定冷量2.2kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量2.2kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3123.27 | 40602.51
14 | 保姆房 | 室内机-1 额定冷量1.8kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室内机-1 额定冷量1.8kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 3095.01 | 40235.13
15 | 户内 | 室外机 容量24.1kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室外机 容量24.1kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 17919.97 | 232959.61
16 | 户内 | 室外机 容量33.5kW |  |  |  | 大金、三菱电机、东芝、日立、开利 | 供货 | 13 | 台 | 1.名称：室外机 容量33.5kW 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 23763.73 | 308928.49
17 | 户内 | 86型线控面板 |  |  |  |  | 供货 | 26 | 个 | 1.名称：86型线控面板 2.规格、技术参数：详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 按实际供货数量计算 | 340.27 | 8847.02
合计 | [12 empty] | 1261188.24